## ТЗ
Приложение 1 к письму от ___________№ _______
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор Департамента образования и
молодежной политики автономного округа
_______________
«____»______________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Объект " Общеобразовательная школа на1100 учащихся (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) "
№ п/п | Наименование | Кол-во | Наполняемость, чел | Норматив, кв.м. | Площадь, кв.м. (не менее) | Общая площадь кв.м. (не менее)
Блок 1-ой ступени "Начальная школа"
1 | кабинет начальных классов | 20 | 25 | 2.5 | 62.5 | 1250
2 | кабинет информатики | 4 | 13 | 4.5 | 58.5 | 234
3 | лаборантская для информатики | 1 | 18 |  | 18 | 18
4 | кабинет иностранных языков | 4 | 13 | 3.5 | 45.5 | 182
5 | спальное помещение для группы продленного дня для девочек | 2 | 13 | 4 | 52 | 104
6 | спальное помещение для группы продленного дня для мальчиков | 2 | 13 | 4 | 52 | 104
7 | гардероб для начального звена | 1 | 500 | 0.35 | 175 | 175
8 | кабинет логопеда | 1 | 1 | 12 | 12 | 12
9 | кабинет психолога | 1 | 1 | 12 | 12 | 12
10 | сенсорная комната | 1 |  |  | 10 | 10
11 | игровая комната для групп продлённого дня | 2 | 25 | 2.5 | 62.5 | 125
12 | кабинет для коррекционной педагогики с детьми с ОВЗ | 3 | 5 | 3.5 | 17.5 | 52.5
13 | санитарный узел для девочек, оборудованные кабинками |  |  |  | В соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы | 65
14 | санитарный узел для мальчиков, оборудованные кабинками
15 | санитарный узел для инвалидов
16 | санитарный узел для персонала
17 | помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов.
18 | помещение для технического персонала
19 | технические помещения
| Итого |  |  |  |  | 2343.5
Блок 2-3-ей ступени
1 | кабинет русского языка, литературы | 6 | 25 | 2.5 | 62.5 | 375
2 | кабинет математики | 6 | 25 | 2.5 | 62.5 | 375
3 | кабинет информатики | 4 | 13 | 4.5 | 58.5 | 234
4 | лаборантская на 2 кабинета информатики | 1 |  |  | 20 | 20
5 | кабинет географии | 2 | 25 | 2.5 | 62.5 | 125
6 | кабинет истории и обществознания | 3 | 25 | 2.5 | 62.5 | 187.5
7 | кабинет физики | 2 | 25 | 3.5 | 87.5 | 175
8 | лаборантская | 2 |  |  | 14 | 28
9 | лаборатория | 2 | 25 | 3.5 | 87.5 | 175
10 | кабинет иностранного языка | 8 | 13 | 2.5 | 32.5 | 260
11 | кабинет химии | 2 | 25 | 3.5 | 87.5 | 175
12 | лаборантская | 2 |  |  | 14 | 28
13 | лаборатория | 2 | 25 | 3.5 | 87.5 | 175
14 | кабинет биологии и экологии | 2 | 25 | 2.5 | 62.5 | 125
15 | лаборантская | 2 |  |  | 14 | 28
16 | лаборатория | 2 | 25 | 3.5 | 87.5 | 175
17 | кабинет музыки | 1 | 25 | 2.5 | 62.5 | 62.5
18 | слесарная мастерская | 1 | 13 | 6 | 78 | 78
19 | токарная мастерская | 1 | 13 | 6 | 78 | 78
20 | Кладовая для хранения сырья и готовой продукции | 1 |  |  | 6 | 6
21 | Подсобное помещение для хранения инструментов | 1 |  |  | 6 | 6
22 | лаборантская со складским помещением | 1 |  | 14 | 14 | 14
23 | кабинет технологии ( кройки и шитья) | 1 | 13 | 6 | 78 | 78
24 | кабинет технологии (домоводство) | 1 | 13 | 6 | 78 | 78
25 | Подсобное помещение для кабинета технологии | 1 |  |  | 8 | 8
26 | кабинет технологии (робототехника) | 2 | 13 | 6 | 78 | 156
27 | кабинет психолога | 1 |  |  | 10 | 10
28 | гардероб старшего и среднего звена | 1 | 600 | 0.5 | 300 | 300
29 | кабинет ИЗО, черчения | 1 | 25 | 2.5 | 62.5 | 62.5
30 | кабинет ОБЖ | 1 | 25 | 2.5 | 62.5 | 62.5
31 | Подсобное помещение для хранения инвентаря и оружия | 1 |  |  | 8 | 8
32 | профильный инженерно-технологический кабинет | 1 | 13 | 6 | 78 | 78
33 | профильный медико-биологический кабинет | 1 | 13 | 6 | 78 | 78
34 | естественнонаучная лаборатория | 1 |  | 14 | 14 | 14
35 | инженерно-технологическая лаборатория | 1 |  | 14 | 14 | 14
36 | студия дизайна | 1 |  | 14 | 14 | 14
37 | издательский центр | 1 |  | 14 | 14 | 14
38 | телестудия | 1 |  | 14 | 14 | 14
39 | санитарный узел для девочек, оборудованные кабинками |  |  |  | В соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы | 90
40 | санитарный узел для мальчиков, оборудованные кабинками
41 | санитарный узел для преподавателей
42 | кабинет личной гигиены
43 | помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов.
44 | помещение для технического персонала
45 | технические помещения
46 | санитарный узел для инвалидов
| Итого |  |  |  |  | 3984
Административный блок
1 | кабинет социального педагога | 1 |  | 12 | 12 | 12
2 | кабинет заместителей руководителей | 5 |  | 6 | 6 | 30
3 | кабинет директора | 1 |  | 27 | 27 | 27
4 | кабинет делопроизводства | 1 | 2 | 6 | 12 | 12
5 | архив | 1 | 1 | 10 | 10 | 10
6 | учительская, методкабинет, место отдыха и общения педагогов | 1 |  | 30 | 30 | 30
7 | кабинет инженера по ТБ и завхоза | 2 |  | 6 | 6 | 12
8 | кабинет ОК | 1 |  | 6 | 6 | 6
9 | бухгалтерия | 1 | 4 | 6 | 24 | 24
10 | кабинет главного бухгалтера | 1 |  | 6 | 6 | 6
11 | туалет для персонала |  |  |  | В соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы | 80
12 | помещение для хранения инвентаря
13 | помещение для технического персонала
14 | технические помещения
15 | серверная
16 | конференц-зал на 100 человек | 1 |  |  | 250 | 250
17 | комната охраны, помещение с круглосуточным дежурством персонала для установки приёмно-контрольных приборов системы АПС | 1 |  |  | 6 | 6
18 | Кабинет охраны труда | 1 |  |  | 24 | 24
| Итого |  |  |  |  | 505
Медицинский блок (в том числе)
1 | кабинет врача | 1 |  | 21 | 21 | 21
2 | процедурный кабинет | 1 |  | 14 | 14 | 14
3 | прививочный кабинет | 1 |  | 14 | 14 | 14
4 | помещение для приготовление дезинфицирующих растворов | 1 |  | 4 | 4 | 4
5 | стоматологический кабинет | 1 |  | 12 | 12 | 12
6 | санузел | 1 |  | 4 | 4 | 4
| Итого |  |  |  |  | 69
Библиотека (в том числе)
3 | фонд закрытого хранения | 1 |  |  |  | 660
4 | место для работы с каталогами | 1
5 | зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей | 1
6 | зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства | 1
7 | рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий | 1
8 | зона для получения информационных ресурсов во временное пользование | 1
9 | презентационная зона для организации выставок и экспозиций | 1
10 | санузел | 1 |  | 4 | 4 | 4
| Итого |  |  |  |  | 664
Актовый зал (в том числе)
1 | многофункциональный актовый зал (на 400 мест) | 1 | 400 | 0.65 | 260 | 260
2 | артистическая/ костюмерная/гримерная | 2 |  | 14 | 28 | 28
3 | операторская | 1 |  | 14 | 14 | 14
4 | склад для хранения декораций | 1 |  | 15 | 15 | 15
5 | склад для хранения костюмов | 1 |  | 12 | 12 | 12
6 | склад для хранения музыкального инвентаря | 1 |  | 12 | 12 | 12
7 | санузел | 1 |  | 4 | 4 | 4
8 | Санузел для инвалидов | 1 |  | 6 | 6 | 6
9 | Зона безопасности для МГН | 1 |  | 22 | 22 | 22
| Итого |  |  |  |  | 373
Спортивный блок (в том числе)
1 | спортивный зал большой (18*30) | 1 |  |  | 540 | 540
2 | спортивный зал средний (12*24) | 1 |  |  | 288 | 288
3 | спортивный зал малый (9*18) | 1 |  |  | 162 | 162
4 | зал ЛФК и хореографии | 1 |  |  | 144 | 144
5 | зал хореографии | 1 |  |  | 144 | 144
6 | раздевалка для девочек | 4 |  |  | 14 | 56
7 | душевая для девочек | 4 |  |  | 12 | 48
8 | раздевалка для мальчиков | 4 |  |  | 14 | 56
9 | душевая для мальчиков | 4 |  |  | 12 | 48
10 | санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками | 4 |  |  | 8 | 32
11 | санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками | 4 |  |  | 8 | 32
12 | санитарный узел для МГН | 1 |  |  | 6 | 6
13 | снарядная ( или 1 большая, или две на 2 спортзала) | 4 |  |  | 14 | 56
14 | тренерская | 1 |  |  | 18 | 18
15 | бассейн на 5 дорожек по 25 метров | 1 |  |  | 535 | 535
16 | раздевалка для девочек | 1 |  |  | 14 | 14
17 | душевая для девочек | 1 |  |  | 12 | 12
18 | раздевалка для мальчиков | 1 |  |  | 14 | 14
19 | душевая для мальчиков | 1 |  |  | 12 | 12
20 | санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками | 1 |  |  | 8 | 8
21 | санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками | 1 |  |  | 8 | 8
22 | санитарный узел для МГН | 1 |  |  | 6 | 6
23 | снарядная | 1 |  |  | 14 | 14
24 | тренерская | 1 |  |  | 18 | 18
25 | кабинет медсестры | 1 |  |  | 8 | 8
26 | комната для хранения химреагентов | 1 |  |  | 8 | 8
27 | лаборатория анализа воды | 1 |  |  | 7 | 7
28 | зал управления | 1 |  |  | 7 | 7
29 | кладовая уборочного инвентаря | 1 |  |  | 5 | 5
30 | технические помещения | 2 |  |  | 8 | 16
| Итого |  |  |  |  | 2322
Пищеблок (в том числе)
1 | горячий цех с оборудованием | 1 |  |  | В соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы | 342
2 | мучной цех | 1
3 | раздаточная зона | 1
4 | сервизная для столовой посуды
5 | овощной цех( первичной обработки , вторичной обработки) | 2
6 | мясо - рыбный цех | 1
7 | холодный цех | 1
8 | отсек для обработки яйца | 1
9 | кладовая для овощей (среднетемпературная сплит-система для овощей) | 1
10 | кладовая сухих продуктов | 1
11 | загрузочная | 1
12 | моечная кухонной посуды | 1
13 | моечная столовой посуды
14 | моечная для оборотной тары | 1
15 | помещение для хранения моющих средств и уборочного инвентаря | 1
16 | помещение для хранения и нарезки хлеба | 1
17 | раздевалка персонала | 1
18 | комната отдыха и приёма для приема пищи персонала | 1
19 | кабинет заведующего столовой | 1
20 | туалет и душевые, помещение для личной гигиены женщин | 1
21 | кладовая для оборотной тары | 1
22 | цех для обработки птицы | 1
23 | низкотемпературная холодильная камера для мяса и рыбы (сплит-система) | 1
24 | среднетемпературная холодильная камера для молочной продукции (сплит-система) | 1
25 | обеденный зал для школьников на 550 мест | 1 | 550 | 0.7 | 385 | 385
| Итого |  |  |  |  | 727
| ИТОГО |  |  |  |  | 10987.5
| ВСЕГО (с учетом коридоров, холлов и рекреаций, без технического подвала) |  |  |  |  | 14283.75
Примечание:
При проектировании предусмотреть:
1. Требование к благоустройству площадки и малых форм: с учетом нормативных требований. Вертикальную планировку на участке строительства выполнить с учетом отметок существующего рельефа приданием требуемых уклонов поверхности для обеспечения стока дождевых и талых вод. Проектом благоустройства предусмотреть устройство проездов, автостоянок., тротуаров из брусчатки, газонов, ограждений, наружного освещения, речевое оповещение на случай чрезвычайных ситуаций. 2.Обеспечить здание системой внутреннего и наружного видеонаблюдения. Системой электронного доступа. Обеспечить устройство шлагбаума при въезде на территорию. Обеспечить системой дымоудаления.
3.Выполнить локальную сеть во всех учебных и административных кабинетах.
4. Школа должна иметь самостоятельный земельный участок. На участке выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная ( с полем для мини-футбола, хоккейного корта), хозяйственная. Зона отдыха размещается вблизи зеленых насаждений и включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха.
5. Пандус, лифт, подъемные платформы для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп граждан в начальной школе и в блоке 2-3 ступени.
6. Выполнить отдельную входную группу в культурно-оздоровительный блок.
7 Актовый зал выполнить по стандарту амфитеатра.
8. Рассмотреть возможность размещения классов для занятий шахматами, класса "Правила дорожного движения".
9. В техническом подполье предусмотреть помещения: - для хранения хозяйственно-бытового инвентаря; - для размещения лыжной базы ( хранение лыж, тренерская, выдача лыж, помещение для ремонта лыж, переодевания детей, хранения и сушки одежды, санузлы); -раздевалки в количестве - 3 ед. для обеспечения хоккейного корта (мужская, женская, тренерская), а также помещение для сушки и хранения одежды);